## Slide 1: Les déchets solides dans les latrines à fosse: Le cas de Kampala
Faithful Atusinguza
Conseillère technique, GIZ Enhanced Water Security and Sanitation programme (ENWASS)

## Slide 2: Contexte
90% de la population de Kampala utilise des installations d'assainissement sur place
900 000 personnes vivent dans des établissements informels qui se caractérisent par :
    toilettes partagées entre de nombreux ménages
    la mauvaise gestion des déchets solides
    la mauvaise gestion des boues de vidange
Le partenariat de GIZ avec KCCA, MWE et d'autres acteurs clés, depuis 2015, vise à améliorer la gestion des boues fécales
Les déchets solides non fécaux dans les fosses sont l'un des défis rencontrés dans la gestion des boues fécales
C'est un défi lors du processus de vidange, du traitement et de l'élimination.

## Slide 3: Pourquoi les déchets solides se retrouvent dans les latrines à fosse
Les pratiques de gestion des déchets solides
Collecte des déchets solides, moyennant une redevance, par des entreprises privées sous-traitées par les autorités
Les zones mal desservies, en particulier les quartiers informels, en raison de problèmes d'accessibilité
    Alternatives : Brûlage à ciel ouvert, enfouissement, déversement...
Comportement des utilisateurs de toilettes
l'élimination des déchets n'entraîne pas de coûts directs
Connaissance limitée de l'impact de la pratique (effets sur l'environnement et les processus de traitement)
La majorité des latrines sont partagées et la vidange des fosses est de la responsabilité du propriétaire
Tabous et peur de la sorcellerie (serviettes hygiéniques et couches)

## Slide 4: Implications
raccourcit la durée de vie des latrines
Rend la vidange de la fosse difficile et longue pour le vidangeur (augmente les risques d'exposition)
Augmente les coûts de vidange (New Sewage and FSM Ordinance 2019) ; un supplément pour les déchets solides dans les boues fécales
Contamine les déchets solides - les rendant dangereux - nécessitant un traitement spécial avant leur élimination
Les déchets solides sont soit enterrés, soit amenés à l'usine de traitement où ils sont conservés et ensuite incinérés ou emportés par une entreprise privée

## Slide 5: Les interventions
Minimisation de la quantité de dèchets solides entrant dans les fosses
  Renforcement et amélioration de la gestion des déchets solides au niveau communautaire (minimisation des déchets, tri, collecte)
  Conduite de campagnes de changement de comportement (sensibilisation aux implications, amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle)
  Promouvoir les technologies innovantes (Sato pans à la capture)
  Mise en œuvre (amendes pour les déchets solides trouvés dans les fosses) KCCA Sewage FSM Ordinance
Mesures de contrôle dans les stations d'épuration
  1. Incinération des déchets solides à la station d'épuration